盐化电伴热改造施工工作量

一、盐化电伴热控制柜更换：

- 1、拆除电伴热控制箱5台。（尺寸：1100×500×200  原电源控制箱电伴热电源控制回路拆卸需做好标记）

- 2、配置仪表穿线管：  1/2  400 米

- 3、放置仪表线缆： 3×1.5m²  5000米

- 2×2.5m²  500米

- 4、安装测温热电阻44只，接线、调试。

- 5、安装电伴热控制箱4套（尺寸：1300×800×200 ），接线。

- 二、拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）：  600×200  150米

- 400×200  200米

- 200×100  100米

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。

- 四、施工完成时间：2023.3.30前