### 精化污水脱氯塔循环管道更换

- 拆除三个脱氯塔循环管道PVC管，DN100*25米，DN125*27米，拆除PVC阀门DN100*9个，DN65*3个，蝶阀DN125*3个，膨胀节DN100*3个

- 安装钢衬四氟模压管道，具体详见图纸；

- 涉及车辆及脚手架由施工方负责；

- 请投标方至现场查看；