氯乙酸E+H探棒维修招标文件

1  外观检检查，有无损坏；

2  仪表通电、电源板检查，电源板是否正常

3  更换主板并检测主板计算功能

4  输出模块检测，是否输出正常

5  实标，检查检测 数据是否正常

6  检测维修组装完成后，再次进行出厂标定

7  配合现场完成安装、标定

电仪保障部

2023-04-06