维保开关名称：301次总、302次总、311  1#电解、312  2#电解、323  3#电解、324  4#电解、321精化、313硫化、101次总、102次总、310联络

维保项目：

合分闸控制及脱扣摇臂组件检查及保养（包含311  1#电解、312  2#电解、323  3#电解、324  4#电解整流现场分合闸调试）

断路器储能电机检查及保养

机械特性试验

真空度试验 （定性）

维保开关名称：12A  2#消弧线圈

维保项目：机械机构调整（接地刀及小车进出机构调整）