江苏索普聚酯科技有限公司招标文件

我公司现需进行厂区内裸土覆盖，采用自主公开招标的方式选定施工单位，特邀请贵单位参与投标。

一、招标概况：

（一）项目名称： 索普聚酯厂区防尘网铺设项目   ；

（二）交货地点：  江苏索普聚酯科技有限公司     ；

（三）投标截止时间2023年  4  月  21 日 9  时（北京时间）；

（四）开标时间2023年  4  月  21  日 10  时（北京时间）；

（五）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心。

二、招标内容：

（一）项目基本情况

江苏索普聚酯科技有限公司厂区内需利用防尘网进行裸土覆盖，铺设面积约300亩。

（二）技术要求：

1、了解地基土层的土质和地区环境特点，对拟使用的的防尘网的腐蚀和风化做充分考虑。

2、防尘网进场时，应有产品标签、生产厂家、产品批号、生产日期、有效期限等，防尘网规格要求：材质聚乙烯、密实度4针、颜色绿色。

3、用人工滚动铺设，布面要平整，适当留有变形余量，缝合或捆扎宽度一般为0.2m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。缝合或困扎好的防尘网上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝合，对于缝接或困扎的材料，要采用质量和防尘网相同的缝合线或足扎线。

4、根据现场情况，确定防尘网尺寸，检查散拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧度适度，对搭接部位进行缝合或困扎时应平直，扎脚应平均，如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

5、接缝与坡面坡面线相交时，与坡脚平行或可能存在盈利的地方，水平接缝或捆扎的距离须大于0.5m，在坡面上，对防尘网的一端进行锚固，然后将卷材沿坡面放下以保证防尘网保持拉紧的状态，所有的防尘网坡面都须用砂袋压住，平面或坡顶、坡脚处采用粒径大于200mm的块石压住，块石的间距离大于5m，梅花形布置。

6、防尘网损坏修补时应满足以下技术要求：用来补洞或补裂缝的

补丁材料应和防尘网一致。补丁应延伸到受损防尘网范围外至少100厘米；施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤防尘网，施工人员不得在已铺设的防尘网上做可能伤害防尘网的事，如抽烟或用尖锐工具戳防尘网等，为了防尘网材料的安全，应在铺设防尘网前打开包装膜，即铺一卷，开一卷，并检验外观质量。

三、投标人资质与要求：

1、企业法人营业执照（三证合一）。

2、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；

3、法人授权委托书原件壹份（如有授权）；

4、法人及委托授权人身份证复印件壹份（加盖公章）；

5、企业法人营业执照和身份证复印件需加盖公章。

6、中标方需提供作业人员工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，意外险保额不低于50万;

7、踏勘现场须知：踏勘现场应符合索普集团劳动防护要求，自备安全帽，穿长衣、长裤，配合门卫办理相关手续。

四、投标：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：铺设完毕后经甲方验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付合同总费用的90%，剩余10%作为质保金，自验收合格之日起，6个月后支付。付款方式为 现汇 。

如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，如有不同请注明。

（三）本项目投标可通过以下方式：

投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；投标文件还应包括正副本各   1  份，并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普（集团）有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

联系人：邱海芳

联系电话：18796000873

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前联系：邱海芳，联系电话：18796000873。

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

（二）评标

1、在能够满足招标人技术要求及工期要求的投标人中选择合计总价最低的投标人作为中标人。

2、单项总价为清单每项数量*每项对应单价，合计总价为单项总价之和。

3、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

4、评标小组不得泄露各投标人的报价。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

凡投标人不具备生产经营资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

- 其他注意事项：

（一）对投标方相关要求

1、服从业主、现场监护人员、及第三方管理机构的安全管理与监护要求，安全、文明施工，做到工完、料尽、场地清。

2、承包方式：包工包料。

3、自乙方中标之日起15天内铺设完成。工期内如遇雨、雪等恶劣天气或因其他不可抗力事件影响施工的，工期予以相应顺延，不视为乙方违约。

4、报价文件包括：报价单、企业营业执照副本和相关资质材料，复印件必须加盖红章。

5、如踏勘现场请与丛欣(15706171177)联系。踏勘时间确定为2023年 4月 18日10:00，逾期不候。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）如因投标人不能正常履约，对招标人生产造成影响的,招标人将依法追究投标方法律责任。

（四）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（五）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（六）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普（集团）有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件）。

（七）本次招标解释权归江苏索普聚酯科技有限公司所有。

附件1《报价函》

附件2合同模板

附件3《江苏索普（集团）有限公司供应商负面清单管理规定》

# 报价函

江苏索普聚酯科技有限公司：

(投标方全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

1、标的物报价清单:（包含但不限于税金、防尘网运送至现场费用，场内搬运铺设费用，斜面位置的简单钉挂锚固铺设，场地的零星清障平整费用，六个月内因风化损坏的免费维护覆盖费用和其它措施费等）

| 名称 | 含税综合单价（元/平方米） | 含税总价（元/平方米） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防尘网铺设（含材料） |  |  |  |  |

注：标的物报价清单内容由投标方参考附件清单自行填写

2、我方保证遵守招标文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

全权代表（签字）：

联系电话：

投标方（盖章）：

日期：

索普聚酯厂区内防尘网铺设合同（范本）

甲方：江苏索普聚酯科技有限公司

地址: 镇江市新区粮山路88号

乙方：

地址：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行

厂区内防尘网裸土覆盖施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本协议，以使共同遵守。

一、施工地点：

镇江市新区粮山路88号索普聚酯科技有限公司厂区内。

二、甲方责任：

向乙方进行交底说明具体的施工区域：厂区范围内所有裸露无植被覆盖的裸土，裸土面积约300亩。

三、乙方责任：

采购防尘网材料，组织工人进行覆盖施工，现场覆盖要达到镇江市新区扬尘治理的相关要求。

四、工程价款：

防尘网铺设固定总价（含税）    元（大写：）（包含但不限于防尘网运送至现场费用，场内搬运铺设费用，斜面位置的简单钉挂锚固铺设，场地的零星清障平整费用，六个月内因风化损坏的免费维护覆盖费用和其它措施费等），税率： %。

五、工程质量要求：

1、了解地基土层的土质和地区环境特点，对拟使用的的防尘网的腐蚀和风化做充分考虑。

2、防尘网进场时，应有产品标签、生产厂家、产品批号、生产日期、有效期限等，防尘网规格要求：材质聚乙烯、密实度4针、颜色绿色、有效期限不少于六个月。

3、用人工滚动铺设，布面要平整，适当留有变形余量，缝合或捆扎宽度一般为0.2m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。缝合或捆扎好的防尘网上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝合，对于缝接或捆扎的材料，要采用质量和防尘网相同的缝合线或足扎线。

4、根据现场情况，确定防尘网尺寸，检查散拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧度适度，对搭接部位进行缝合或困扎时应平直，扎脚应平均，如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

5、接缝与坡面坡面线相交时，与坡脚平行或可能存在盈利的地方，水平接缝或捆扎的距离须大于0.5m，在坡面上，对防尘网的一端进行锚固，然后将卷材沿坡面放下以保证防尘网保持拉紧的状态，所有的防尘网坡面都须用砂袋压住，平面或坡顶、坡脚处采用粒径大于200mm的块石压住，块石的间距离大于5m，梅花形布置。

6、防尘网损坏修补时应满足以下技术要求：用来补洞或补裂缝的补丁材料应和防尘网一致。补丁应延伸到受损防尘网范围外至少100厘米；施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤防尘网，施工人员不得在已铺设的防尘网上做可能伤害防尘网的事，如抽烟或用尖锐工具戳防尘网等：为了防尘网材料的安全，应在铺设防尘网前打开包装膜，即铺一卷，开一卷，并检验外观质量。

7、按实际铺设面积计算（不扣零星构筑物、施工机械等占用地面未铺设区域），六个月内出现风化损坏，乙方负责免费维护覆盖，六月后出现风化损失如需要重新覆盖需另行计算费用，如因非乙方原因（现场施工）造成覆盖网损坏需要重新铺设的费用另行计算。

六、工程款支付方式：

铺设完毕后经甲方验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付合同总费用的90%，剩余10%作为质保金，自验收合格之日起，6个月后支付。

七、不可抗力

在协议存续期间，因发生不可抗力事件导致本协议不能履行时，受到不可抗力影响的一方应在不可抗力的事件发生之后三个工作日内，向对方书面通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明之后，本协议可以不履行或者需要延期履行、部分履行，并免予承担违约责任。

八、争议解决

本协议履行发生的任何争议，甲、乙双方应先友好协商解决；协商不成时，双方一致同意由甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、违约责任

1、本协议双方签字生效后，任何一方均须遵守本协议，任何一方根本违约的，应承担协议预计年度处理费总额30% 的违约金。

2、协议双方中一方违反本协议的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，违约行为经指出后仍未在10日内予以改正的，守约方有权单方解除本协议，同时可要求违约方除承担违约责任后，还应赔偿守约方因此造成的一切经济损失（包括但不限于诉讼费用、律师费用等）。

3、乙方应对甲方厂区内的技术秘密以及商业秘密进行保密，非因履行本协议项下处理义务的需要，乙方不得向任何第三方泄露。

九、协议其他事宜

1、本协议有效期：

从   年  月  日起至    年   月  日止。

2、本协议未尽事宜，由双方协商解决或另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议的约定为准。

3、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

甲方盖章：                     乙方盖章：

代表签字：                     代表签字：

签订日期：                     签订日期：

附：甲乙双方账号

甲方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行： 中行镇江丁卯桥支行

地    址： 镇江市新区粮山路88号

帐    号： 484577058384

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地    址：

帐    号：

附件：

江苏索普（集团）有限公司供应商

负面清单管理规定（试行）

为扩大供应商的比较和选择范围，进一步降低采购成本，同时客观评价供应商履约能力，以客观、公正、科学的评判系统对供应商进行量化考察和审定，保证公司的原材料、备品备件、劳防用品等物资供应质量以及运输服务质量，确保签约供应商为公司提供合格的产品与优质的服务，特制订本管理规定。

一、供应商的选择

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，都可以参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

二、供应商负面清单确定流程

（一）责任部门职责分工

使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。

管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

三、供应商的积分管理规定

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。商务合作部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商

考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商

考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商

考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。

（二）供应商考核方法

1.原辅材料供应商考核方法

1.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。

（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。

1.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

1.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。

1.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉政协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

2.备品备件供应商考核方法

2.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。

2.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

2.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

2.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉政协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

3.物流承运商考核方法

3.1车船要求方面

（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，不全单次扣2-5分。

（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。

3.2计划完成方面

（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

3.3资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。

（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉政协议，视严重程度单次扣5-10分。

四、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1. 供应商提出负面清单中消除的书面申请。

2. 供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.商务合作部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。