整流现场外墙增加排风扇工作量

- 安装轴流风机10台 （约5米高），开800墙洞10个并恢复，搭脚手架，安装非标配电箱两只。

- 配置镀锌钢管   G50   4米、G25    200米。支架角钢    40*4   60米。

- 放电缆ZR-YJV-0.6/1kVZR-  3x25+2x16    300米

- ZR-YJV-0.6/1kVZR    4x2.5        200米。

- 拆盖400*200桥架盖板    120米。

- 安装接地扁钢—40*4   54米、铜丝编制带   30米。

- 包含接线和调试。