直流屏维保项目

- 测量直流屏每个电池容量，电压，并出具电池评估报告。

- 检测直流系统对地绝缘

- 清理直流屏灰尘

- 更换直流48V电源（电源型号：TG4820-2）

- 对端子螺丝紧固

- 精化35kV变电所：电池电压12V，容量63Ah  数量：18节

- 整流：电池电压12V，容量150Ah  数量：18节

- 110kV变电所：电池电压12V，容量150Ah  数量：18节