收发平台花纹板更换为镀锌格栅板施工说明

一、工作量：图纸内容结合现场查勘（安装材料甲供）

图纸内全部工作量内容，原有花纹板需拆除运至制定地点，工完料净场地清。

登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度（见附件），安全培训教育合格方可施工，施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由施工单位自备。