硫化事业部衬氟球阀维修工作量

硫化事业部98酸储罐两只下线衬氟球阀维修：

- 阀门型号Q41F46-10C DN350 碳钢衬氟。

- 阀门本体衬氟面检查。严密性检查维护并试验。阀门涡轮、涡杆执行机构检查维修更换损坏部件。

- 阀门检修结束出具报告及质保书。

- 注：投标单位需查勘现场后再报价。