污水卡件故障安全整改项目

（项目号050104）

系统机柜更新施工工作量：

- 1.DCS机柜安装并用镀锌槽钢制作底座一只，尺寸800*800*2000，并安装DCS机柜接地扁铁，打接地桩。原污水PLC机柜一只拆除，并将原机柜线缆96组移至新增DCS机柜（长度不够需进行拼接），位置在同一机柜间，接线调试。

- 2.仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥封堵严密，防止进水。

- 3.房间需铺设防静电地板，8号槽钢打支撑，面积14平方（材料乙供）。

- 4.施工单位需查勘现场。

电仪保障部

2023.7.13