氢气充装技术文件

- 一．标的物信息

- 1.产品名称:普氢

- 2.供应量：大于等于5000标立方/天

- 3.质量指标

- 一等品：氢气的体积分数10-2 ≥99.50；氧的体积分数10-2 ≤0.20；氮加氩的体积分数10-2 ≤0.30

- 4.计量方式:

V=[P₂/(T₂+K)－P₁/(T₁+K)]*1000*V0*K/P₀

其中：V表示实充量；P₁表示车辆充装前压力；P₂表示车辆充装后压力；T₁表示车辆充装前温度；T₂表示车辆充装后温度；P₀表示标准大气压101.3kPa；K表示开氏度273.15；V₀表示车辆总管束水溶积。

- 充装合作时限

- 2023年12月31日至2024年12月30日

- 招标要求

- 投标单位资质齐全（营业执照，经营许可证），鱼雷罐二维码必

- 须随车且车码一致，车辆排放为国五标准。

- 满足我公司供应量的充装，并能够及时调配车辆解决因生产调整富      余出的氢气充装。若一个月出现两次不服从我公司调配的情况，我公司有权终止合作。

- 本次报价为承兑价格（承兑期在6个月之内）。