## Sheet1
|  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO.
| CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11
| 位号 TAG NO. |  |  |  |  | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | 位号 TAG NO.
| 用途 SERVICE |  | 脱盐水二期进工业水 |  |  | 用途 SERVICE |  | 脱盐水二期进自来水 |  |  | 用途 SERVICE |  | 脱盐水二期供脱盐水
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | P&ID号 P&ID NO.
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 管道编号 LINE NO.
| 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  | φ273X5 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  | φ273X5 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  | φ273X6.5
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
| 工艺介质 PROCESS FLUID | 工业水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID | 自来水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID | 脱盐水
| 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0~0.6 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0~0.2 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0~1.5
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | ≤60 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | ≤60 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | ≤60
| 最大流量 MAX.FLOW m3/h |  | 400 |  |  | 最大流量 MAX.FLOW m3/h |  | 400 |  |  | 最大流量 MAX.FLOW m3/h |  | 400
| 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  | 150 |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  | 150 |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  | 150
| 最小流量 MIN.FLOW m3/h |  | 50 |  |  | 最小流量 MIN.FLOW m3/h |  | 50 |  |  | 最小流量 MIN.FLOW m3/h |  | 50
| 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY |  |  |  |  | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY |  |  |  |  | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
| 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |  | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |  | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
| 型号 MODEL |  | CMFMC-N03N |  |  | 型号 MODEL |  |  |  |  | 型号 MODEL
| 测量范围 MEAS.RANGE |  |  |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE |  |  |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE
| 形式 TYPE |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  | 外夹式、分体式
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC RS232/RS485 |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC RS232/RS485 |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC RS232/RS485
| 精度 ACCURACY |  | ±0.5% |  |  | 精度 ACCURACY |  | ±0.5% |  |  | 精度 ACCURACY |  | ±0.5%
| 电源 POWER SUPPLY |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  | 24V
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M18*5/ 1/2NPT |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M18*5/ 1/2NPT |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M18*5/ 1/2NPT
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65
| 附件 ACCESSORIES |  |  |  |  | 附件 ACCESSORIES |  |  |  |  | 附件 ACCESSORIES
| 制造厂 MANUFACTURER |  | 进口（参与阿米巴巴计量） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  | 进口（参与阿米巴巴计量） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  | 进口（参与阿米巴巴计量）
| 备 注 REMARKS |  |  |  |  | 备 注 REMARKS |  |  |  |  | 备 注 REMARKS
04-204
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
中国天辰化学工程公司
图 号
DWG. NO.