## Sheet1
|  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO.
| CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11
| 位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-241202 |  |  | 位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-241103 |  |  | 位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-241104 |  |  | 位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-241105
| 用途 SERVICE |  |  | 甲醇二期循环上水总管流量 |  |  | 用途 SERVICE |  |  | 空分循环上水总管流量 |  |  | 用途 SERVICE |  |  | 来自甲醇二期循环上水 流量 |  |  | 用途 SERVICE |  |  | 回甲醇二期循环回水 流量测量
| P&ID号 P&ID NO. | [5 empty] | P&ID号 P&ID NO. | [5 empty] | P&ID号 P&ID NO. | [5 empty] | P&ID号 P&ID NO.
| 管道编号 LINE NO. | [5 empty] | 管道编号 LINE NO. | [5 empty] | 管道编号 LINE NO. | [5 empty] | 管道编号 LINE NO.
| 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  |  | DN1800 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  |  | DN800 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  |  | DN500 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  |  | DN500
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 循环水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 自来水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 自来水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 自来水
| 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.45 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.45 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.45 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.45
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 33 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 33 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 33 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 33
| 最大流量 MAX.FLOW m3/h | [5 empty] | 最大流量 MAX.FLOW m3/h | [5 empty] | 最大流量 MAX.FLOW m3/h | [5 empty] | 最大流量 MAX.FLOW m3/h
| 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 20000m3/h |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 4500m3/h |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 1500m3/h |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 1500m3/h
| 最小流量 MIN.FLOW m3/h | [5 empty] | 最小流量 MIN.FLOW m3/h | [5 empty] | 最小流量 MIN.FLOW m3/h | [5 empty] | 最小流量 MIN.FLOW m3/h
| 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY | [5 empty] | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY | [5 empty] | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY | [5 empty] | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
| 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | [5 empty] | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | [5 empty] | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | [5 empty] | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
| 型号 MODEL | [5 empty] | 型号 MODEL |  |  | CMFMC-N03N |  |  | 型号 MODEL |  |  | CMFMC-N03N |  |  | 型号 MODEL |  |  | CMFMC-N03N
| 测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~30000m3/h |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~6000m3/h |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 2500m3/h |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 2500m3/h
| 形式 TYPE |  |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  |  | 外夹式、分体式
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mADC |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mADC |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mADC |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mADC
| 精度 ACCURACY |  |  | ±0.5% |  |  | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.5% |  |  | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.5% |  |  | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.5%
| 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2NPT(F) |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2NPT(F) |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2NPT(F) |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2NPT(F)
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
| 附件 ACCESSORIES | [5 empty] | 附件 ACCESSORIES | [5 empty] | 附件 ACCESSORIES | [5 empty] | 附件 ACCESSORIES
| 制造厂 MANUFACTURER |  |  | 进口（参与阿米巴巴计量） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  |  | 进口（参与阿米巴巴计量） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  |  | 进口（参与阿米巴巴计量） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  |  | 进口（参与阿米巴巴计量）
| 备 注 REMARKS | [5 empty] | 备 注 REMARKS | [5 empty] | 备 注 REMARKS | [5 empty] | 备 注 REMARKS
|  | 1、 | [5 empty] | 1、 | [5 empty] | 1、 | [5 empty] | 1、
04-204 |  | 2.带HART协议 | [5 empty] | 2.带HART协议 | [5 empty] | 2.带HART协议 | [5 empty] | 2.带HART协议
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.