附件：

- 一、GIS组合开关试验项目：

- （1）试验内容：SF6气体泄漏试验和微水试验；

- （2）数量：1套。

二、高压柜预防性试验项目：

（1）试验内容：

1、氧化锌避雷器：检查放电计数器动作情况；泄漏电流；绝缘电阻；

2、开关柜：测量绝缘电阻、交流耐压试验；

3、综保继电保护试验。

（2）数量：

35kV开关（110kV变电所301、302、310、311、312、313、321、323、324、303；精化35kV变电所301）共计11台；

10kV开关（110kV变电所103、131、132、133、134、135、136、120、111、112、113、114、116、11B、11C、101、110、121、122、123、124、127、128、129、12A、102；

盐化配电房133、113、128、S131、S120、S116、S117、S110、S121、S122、S125；

厂前区电房132A、114A、127A、P131、P120、P113、P110、P122；公用电房131、112、129、G131、G134、G120、G117、G110、G126、G127；

硫化余热电房L111、L101、L117、L118、L119、L11A、L120、L129、L128、L127、L102；

精化6kV室101、601、605、606、607、610、614、615）；

共计74台。

- 变压器油试验项目：

- 试验内容：酸值、击穿电压、色谱、水分试验，

- 数量：110kV变电所：110kv  2台、35kv  1台；

- 整流变压器：35kV  4台；

- 硫酸变压器：35kv  1台；

- 精化变压器：35kv  1台；

- 盐化电房变压器：10kv  2台；

- 公用变电房变压器：10kv  4台；

- 厂前变电房变压器：10kv 3台；

- 精化综合电房：10kv  2台；

- 精化公用工程电房：10kv  2台；

- 精化脂肪变电房;  10kv  1台。

- 共计：110kv变压器共2台，35kv变压器共 7台，10kv变压器共 14台

注：以上试验项目需有承装（修、试）电力设施三级及以上资质或从事110kV以下的电压等级电力设施的安装、维修或试验业务相关资质施工单位完成。