江苏索普新材料科技有限公司

防雷防静电检测技术要求

一、项目概况

1.全公司共计约2286个点位（详见《索普新材料公司防雷检测点2024》）

2.2024年3月与2024年9月各检测一次

二、技术要求及工期

1.投标人须具备防雷检测的资质要求，必须严格按《建筑物防雷装置检测技术规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》等相关规范及设计要求进行检测。

2.检测工期：10天。

3.检测进场时间：以招标人通知为准，检测按要求随时进行。

4.投标人需完成现场勘察后再进行投标。

三、提交检测报告要求

1.检测完成后提供检测数据、报告（检测报告必须确保通过镇江市防雷主管部门的验收要求）、合格证书。

2.被检测部门（精化事业部、空分事业部、2	B油）需单独出具费用清单。

四、投标人资格条件

1.投标人要求：1）营业执照范围内含防雷装置检测或防雷装置检测技术服务与咨询（复印件加盖公章）；2）具有江苏省气象局颁发的有效期内的甲级雷电防护装置检测资质证（复印件加盖公章）。

2.投标人具有良好的企业社会信誉，近三年无任何违法和重大违约行为，未出现过检测数据结果失真、对质量问题判断失误的现象或被有关部门通报，财产未被接管或冻结。（提供承诺书）

3.本次招标不接受联合体投标。

安全环保部

2024年2月23日