| 名称 项目 | 供油泵 |
| --- | --- |
| 型号 | 3G55×4-40 |
| 流量 | 9m3/h |
| 扬程 | 61m |
| 气蚀余量 | 3.0m |
| 效率 | 78.6% |
| 轴封形式 | 填料密封 |
| 输送温度 | 45℃ |
| 传输型式 | 联轴器直联 |
| 材质 | 泵体、叶轮为铸铁、 轴为45#、轴套2Cr13 |
| 电机型号 | Y315M-4 |
| 额定功率15kW,额定电流30.1/17.4A,转速1450r/min,额定电压380V |  |
| 绝缘等级 | F级 |
| 防护等级 | IP54 |
| 结构型式 | 卧式 |