## Sheet1
动力厂水处理6月防腐工作量统计表
序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度
1 | 动力厂 | 万吨污水 | 反应池BCD: 管架上管道DN600×59米×4根+25米+27米 DN250×88米*1根 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-6m
2 | 动力厂 | 万吨污水 | 泵：14.98㎡*9台 底座：10.2㎡*9台 泵连接管：DN350×1.5米*9台 DN700×2.7米×2组*9台 污水管道：DN300×58米 管支架：槽钢[ 12×1.2米×18只 脚板：0.2米×0.2米×36块 H型钢200×200×0.5米*18只 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
3 | 动力厂 | 万吨污水 | 小平台：槽钢[12×2米*4根 [10×1.3米*2根 4米*2根 角钢∠50×1.3米*3根 花纹板：1.3米×4米*2面 扶手DN25×20米 扁铁-50×20米 -100×10米 爬梯∠50×3.1米×2根 圆钢 DN20×0.55米×5根 DN500×2.8米*3根 DN200×2米×3根 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
4 | 动力厂 | 万吨污水 | 反应池爬梯BCD：槽钢[16×6.5米×2根×4组 扶手DN50×15米*2根×4组 踏步0.3米×1米×2面×19块×4组 20#方管1米×32根×4组 水泥墩：1.32㎡×4组 槽钢[16# ×1.9米×2根×4组 踏步0.3米×6块×2面×4组 扶手DN45×9.2米×4组 方管20# ×1米×13根×4组 圆钢DN15×1米×14根 反应池BCD二楼扶手：DN45×66米×4根 DN45×55米×8根 扁铁-30×0.6米×220米×8组 -30×0.6米×264米×4组 -30×66米×2根×4组 -30×55米×2根×8组 立柱DN45×0.9米×68根×4组 DN45×0.9米×60根×8组 污水管：DN500×59米×6根 + 70 米×2根 DN200×5.8米×5根×6组 底座[27# 0.6米×8根×6组 盖板：0.55米×1米×4块 黄黑 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
5 | 动力厂 | 万吨污水 | 过道踏步扶手：槽钢[16# ×1.4米×2根×4组 踏步板：0.3米×1米×4块×2面×4组 过桥：0.6米×1.18米×5块 花纹板：3.2米×3.7米×2面 槽钢[10# ×3.7米×4根 1米×8根 路灯杆DN45×4米 ×38根 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
6 | 动力厂 | 万吨污水 | 反应池A：泵：14.98㎡*3台 底座：10.2㎡*3台 泵连接管：DN350×1.5米*3台 DN700×2.9米×2组*3台 DN300×90米 爬梯：槽钢[16# 6.3米×2根 +2.3米×2根 扶手DN45×6.5米×2根+5米 立柱DN45×1米×12根 方管20# ×1.1米×71根 二楼扶手：DN45×25米×4根 立柱DN45×1米×26根×4组 扁铁-30×26米×2根×4组 -30×0.75米×104米×4组 DN45×51米×4根 立柱DN45×1米×53根×4组 扁铁-30×51米×2根×4组 -30×0.75米×204米×4组 管道DN500×51米×2根 DN500×29米×2根 DN200×6.1米×10根 盖板：0.55米×1米×4块 黄黑 管支架槽钢[20#×0.6米×22块 路灯杆DN45×4米*16台 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m
7 | 动力厂 | 万吨污水 | 曝气风机：27.92㎡×6台 泵：22.5㎡×6台 泵头管：DN700×高2.4米×6台 水泥墩：14.68㎡×6台（黄黑） 标识120处 | 中锈 | 动力除中锈，氯磺化两底一中两面。 | 2年 | 0-8m