真空滤油机技术数据表

| 序号 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 50L/min |
| 2 | 工作真空度 | -0.06～-0.095MPa |
| 3 | 工作压力 | ≦0.4MPa |
| 4 | 恒温控制范围 | 0-100℃ |
| 5 | 水分 | ≦100PPM |
| 6 | 清洁度 | ≦6级NAS |
| 7 | 电源 | 50Hz,380V, |
| 8 | 工作噪音 | dB(A)≦78 |
| 9 | 破乳化值 | 新油≦15min，运行油≦30min |
| 10 | 进出口管径 | 32mm |
| 11 | 滤油方式 | 精密油滤芯 |
| 12 | 过滤介质 | 汽轮机油 |
| 13 | 配套电机 | 二级能效、非防爆 |
| 14 | 主体材质 | 碳钢 |