| ADC装置爆破片统计一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组 | 所属设备 | 爆破片规格 | 是否需要现场法兰尺寸测量 | 安装是否受限 |
| 复配 | 9#成品料仓 | PF680*680-0.02-80 | 是 | 否 |
| 复配 | 10#成品料仓 | LF600*600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 复配 | 2#中间料仓 | LF600*600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 复配 | 3#中间料仓 | LF600*600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 复配 | 4#中间料仓 | LF600*600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 复配 | 分级2#料仓 | LF600*600-0.02-50 | 是 | 是（需加装20cm直管法兰） |
| 复配 | 1#中间料仓 | LFTA610*610-0.05-80SS | 是 | 否 |
| 复配 | V5102集尘器 | / | 是 | 否 |
| 干燥 | 1#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 是（需加装上斜30°、30cm法兰） |
| 干燥 | 3#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 4#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 5#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 6#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 7#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 8#成品料仓 | PFF680×680-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 3#产品过滤器（上） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 3#产品过滤器（下） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 2#产品过滤器（上） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 2#产品过滤器（下） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 4#产品过滤器（上） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 4#产品过滤器（下） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 1#产品过滤器（上） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 1#产品过滤器（下） | LFF880×880-0.02-80 | 是 | 否 |
| 干燥 | 6#产品过滤器 | LF600×600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 7#产品过滤器 | LF600×600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 9#产品过滤器 | LF600×600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 8#产品过滤器 | LF600×600-0.02-50 | 是 | 否 |
| 干燥 | 10#产品过滤器 | LF600×600-0.02-50 | 是 | 否 |