江苏索普新材料科技有限公司

发货质量流量计招标文件

1. 报价须知

1.1 招标货物名称：发货质量流量计2台。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司。

1.3 交货期：合同签订后1个月内（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，默认为货到票到且提供计量器具型式批准证书，提供特检院特种设备监督检验合格报告三个月后付90%；10%留作质保金，质保期（调试验收合格后的12个月，或设备到货后的24个月，以先到为准）满后付清。如投标人不接受招标人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。

1.5 开标时间：2024年 9 月 19 日，下午14:00（北京时间）。

1.6 开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心。

1.7 报价须知：报价为含13%增值税送到价（含指导安装）。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 投标人资质

2.1投标人具有独立法人资格，是有能力提供招标货物和相关服务的制造商或经销商

2.2不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

2.3投标人注册资金应不低于人民币 50万元；

2.4投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4  小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.5投标人须具有制造或经营相关设备材料的资质和业绩（提供业绩表，合同复印件等）；

2.6报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等

3. 报价货物清单及技术要求

3.1 货物清单：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量流量计 | FT-1004，详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 质量流量计 | FT-1005，详见技术要求 | 台 | 1 |  |

3.2 投标人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品招标人会及时通知中标人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

3.4凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

负责人：鲁家华，手机：13952866976，

- 3.5请详细阅读本招标书，参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

- 3.6报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

- 3.7报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业标准。

- 报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做废标处理。

#### 附技术要求：

- 一、总则

- 1.1本技术规格书适用于江苏索普新材料80万吨硫酸项目两台发货质量流量计招标采购。本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规格书和有关国家标准、江苏标准安全、环保、节能的高性能的优质产品。

- 1.2 投标人应对本技术规格书中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应，不能简单地应答满足或不满足。如不按本技术规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。

- 1.3 如果投标产品的技术性能、指标低于或不符合本技术规格书所提出的要求，应在投标文件的《技术规格偏离表》中作出明确的和详细的说明。

- 1.4 如果投标人没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品和服务完全符合本技术规格书的要求。如果招标方发现投标人对本技术规格书的响应不真实，投标人将被废标或被取消中标资格，承担退货和赔偿招标方经济损失。

- 1.5 投标人提供的技术文件中必须包括推荐产品的样本和相关资质文件。

- 1.6 本技术规格书所引用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高的标准执行。

- 1.7 投标人提供的一切文件资料均以中文叙述为准。

- 二 技术要求

- 2.1质量流量计配置方案必须符合招标方审核确认，未经招标方许可配置方案将承担被废标风险。

- 2.2投标方需提供同等工况相关业绩证明，需有三年以上使用良好业绩。

- 2.3质量流量计配置必须满足设计院规格书的要求及本文描述的技术要求。有异议时要书面提出并由设计院及招标方共同确认。

- 2.4投标方在国内必须有自己专业的技术服务力量，遇到技术问题厂家工程师应能及时响应。如所供设备发生问题投标方应在4小时内响应，给予答复，并要求在24小时内到现场处理。

- 2.5提供制造商质保及售后服务承诺书。

- 三 主要技术性能要求

- 1 质量流量计选型需以提供仪表数据表为依据，高于设计条件优先考虑。

- 2 投标品牌需为艾默生、E+H、横河进口一线品牌。

- 3 投标方需接受甲方现场实地考察。厂家制造能力，产品性能需满足投标要求。

- 4 投标方需提供计量器具型式批准证书，提供特检院特种设备监督检验合格报告。

- 5 应配供相配套的仪表安装支架.并满足现场实际安装要求，同时承诺不发生任何额外的费用.

- 6.设备的原产地保证：须提供原产地证明。

- 7.提供变径及配对法兰肆只。

- 四 中标方应提供的资料

- 1合同签字后两周内提交的资料

- 中标方要求在合同签字后两周内提供设计所需的相关技术资料（纸质，一式三份）：安装总图、详细接线图、设备外形图等。

- 2 交货时提交的资料

- 产品合格证书；

- 原产地证明；

- 系统说明书；

- 安装操作维修手册；

- 装箱清单；

- 出厂检验报告；

- 铭牌数据；

- 安装总布置图，工作原理图、接线图，端子图（其中1份为电子版本）；

- 其它资料。

- 3由双方协定的其它文件和资料。

- 提供的资料1式4份。文件资料单独包装签收交接避免遗失。

- 4 中标方提供的图纸必须满足江苏索普新材料科技有限公司的资料交付要求。

- 五 设备验收

- 1在制造过程中，招标方有权随时向中标方了解生产进度和制造质量等情况，中标方必须如实告知。

- 2 招标方检验人员参加的检验并不能免除中标方对该合同产品的责任和义务，中标方必须对合同产品的质量和交货期负责。

- 3 运输由中标方负责，本技术协议中供货范围内的所有货物由中标方送达招标方施工工地或招标方指定地点（招标方仓库），所有运输途中发生的设备损坏或丢失等异常情况均由中标方承担一切责任。

- 4 设备到货后于招标方工地双方共同开箱验收，具体开箱验收时间由招标方确定，接招标方通知后三天内，中标方未到达招标方工地，则由招标方自行验收，中标方需认可检验结果。中标方按图纸结构进行组装，并按相关内容严格规范进行检验，并出具具有国家认质单位出具的各项性能检测报告及出厂检验合格证。

- 5 中标方在接招标方通知后三个工作日内，须抵达招标方现场进行免费指导安装、调试。

- 6 施工完毕，中标方调试完成后通知招标方，招标方按江苏索普新材料科技有限公司规定组织具备资格的检定单位进行检定验收。

- 7 中标方提供本套设备技术参数指标的验收方法和步骤，经招标方同意后由买卖双方共同参加测试。测试所需专用仪表由中标方提供。

- 8  设备热负荷试车后，由招标方组织，双方共同对设备的性能按本协议要求进行功能验收，并签署相关验收报告。

- 9 中标方负责对招标方人员进行设备使用、维护、保养及检修注意事项的培训指导。

- 六 质量保证

- 1 质量流量计质保期为调试验收合格后的12个月，或设备到货后的24个月，以先到为准。

- 2  在设备质保期内，因中标方产品质量原因造成的系统不正常，中标方应在接到招标方通知24小时内派人到现场解决，并无偿提供有关损坏元件。若非中标方原因引起的质量问题，中标方应本着处理问题优先的原则，按招标方要求24小时内到现场处理，费用另议。

- 3  质保期后，中标方承诺长期有偿供应备品备件。

- 4  质保期后，如招标方有必要请中标方人员到现场服务时，中标方应在24小时内安排技术人员到现场服务。

- 七 其它

- 1 本协议为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 2 未尽事宜，双方协商。

#### 附