## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏索普化工股份有限公司
|  |  |  | 玻璃管液位计 |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | MAGNETIC LEVEL GAUGE |  |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  |  | MX601除氧器 现场液位测量
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | MX601
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 除氧水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.02
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 104
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 950
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  | 0.28
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  |  | 1200
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~1000mm
精度 ACCURACY |  |  | ——
触点容量 CONTACT RATE |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | ——
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | ——
上限报警设定值 HIGH SET POINT |  |  | ——
下限报警设定值 LOW SET POINT |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | ——
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | ——
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  |  | ——
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 304液位考克
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN20 RF
附件 ACCESSORIES |  |  | 要
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE