盐化化水PLC系统工作量

一：维修保养，包含系统检测，硬件灰尘清理，软件备份，线缆标识完善。

二：20台阀门显示故障报警消除，其他消缺。

| 阀门及数量 | 故障现象 |
| --- | --- |
| 2#混床：10 | 阀门可操作，反馈闪烁 |
| 1#2#反渗透：2 | 阀门可操作，反馈闪烁 |
| 其他：8 | 阀门可操作，反馈闪烁 |

三：系统型号是西门子s7-300PLC。含有模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出等模块。前期需来厂现场确认，技术交底。检修结束出具纸质报告和电子报告，并以U盘形式提供相应系统备份三份。

电仪保障部

2025.3.4